青岛青云岩石有限公司

大理石、花岗岩等石制品生产加工项目

竣工环境保护验收意见

2020年7月1日，青岛青云岩石有限公司根据“大理石、花岗岩等石制品生产加工项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛青云岩石有限公司位于青岛平度市大泽山镇胡家庄村三城路东侧，项目总投资3000万元，其中环保投资20万元，总占地面积5536平方米。项目从事大理石、花岗岩等石制品加工生产，年产量约30万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目已投产，青岛青云岩石有限公司委托青岛大学于2012年1月对其大理石、花岗岩等石制品生产加工项目补办了环境影响评价，并于2012年2月3取得了《平度市环保局关于青岛青云岩石有限公司大理石、花岗岩等石制品生产加工项目环境影响报告表的批复》（平环审[2012]028号）。

（三）投资情况

项目实际总投资3000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.7%。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评及批复要求一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水排入化粪池，定期清运做农肥。循环水池及化粪池已做防渗处理。

（二）废气

石材锯切、打磨过程在密闭的车间和水环境下进行，产生的粉尘集中收集后经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（P1）排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备，采取了减振、隔声等降噪措施。距离项目最近的敏感点为西侧约2000m的胡家庄。

（四）固体废物

生活垃圾由环卫部门清运，下脚料、粉尘、除尘器收集粉尘等一般固废由企业回收综合处置。

四、环境保护设施调试效果

青岛顺昌检测评价有限公司出具的《监测报告》（2020-0635-2）表明，验收监测期间：

（一）废气

P1排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准要求。

（二）噪声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

五、验收结论

项目按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

（一）加强对污染防治设施运行、维护的管理，确保环境保护设施正常运转，污染物稳定达标排放。

（二）按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

# 七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 工作单位 | 职务/ 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 陈旭涛 | 青岛青云岩石有限公司 | 经 理 |  |
| 组员 | 建设单位 | 韩华理 | 青岛青云岩石有限公司 | 厂 长 |  |
|  | 验收监测单位 | 付晓东 | 青岛顺昌检测评价 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 验收监测报告编制单位 | 张 琦 | 青岛顺昌检测评价 有限公司 | 工程师 |  |

青岛青云岩石有限公司

2020年7月1日